## Sayfa1
…………………………. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROSU
OKUL/KURUM İSG ORTAM GÖZETİMİ VE REHBERLİK DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
Okul/Kurum Adı | [9 empty] | Kontrol Tarihi
Adresi | [9 empty] | Blok/Kat Sayısı
Bina Yapım Yılı
Telefon |  |  |  |  | Kurum Kodu |  |  |  |  | Tehlike Sınıfı
Personel Dağılımı
657 DMK'NA Tabî Personel Sayıları |  |  |  | 4857 İŞ KANUNUNA Tabî Personel Sayıları
Eğitim Öğretim Sınıfı |  |  |  | Sürekli İşçi |  |  |  |  | TYP Çalışanı-Temizlik
Genel İdari Hizmetler Sınıfı |  |  |  | 696 KHK'dan Geçen İşçi |  |  |  |  | TYP Çalışanı-Güvenlik
Yardımcı Hizmetler Sınıfı |  |  |  | Ücretli Öğretmen |  |  |  |  | Hizmet Alımı
Teknik Hizmetler Sınıfı |  |  |  | Usta Öğretici |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |  | 0
Toplam |  |  | 0 | Toplam |  |  | 0 |  | Genel Toplam |  |  |  |  | 0
Öğrenci Dağılımı
Öğrenci Sayısı |  |  |  | İşletmedeki Öğrenci Sayısı
İSG GENEL DURUMU | ACİL DURUM
Sıra No | Kontrol Edilen Birim | [9 empty] | Evet | Hayır | Devam Ediyor | Açıklama
1 | Çalışan temsilcisi seçimi yapılmış mı ? Görevleri tebliğ edilmiş mi?
2 | Çalışan temsilcisi eğitim almış mı ?
3 | Destek elemanları görevlerdirmeleri yapılmış mı? Görevleri tebliğ edilmiş mi?
4 | Çalışanlara Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş mi? (Eğitim almayanların sayısı ve nedenleri açıklama belirtilecek )
5 | Çalışanlara Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş kişi sayısı (Eğitim almayanların sayısı ve nedenleri açıklamada belirtilecek )
6 | Öğrenci/Çırak Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş kişi sayısı (Meslek ve Teknik Eğitim Kurumları için) (Eğitim almayanların sayısı ve nedenleri açıklamada belirtilecek )
7 | İşbaşı/Oryantasyon Eğitimi verilmiş kişi sayısı (Eğitim almayanların sayısı ve nedenleri açıklamada belirtilecek )
8 | İSG Kurulu var mı ?
9 | İSG Kurulu eğitimi verilmiş mi?
10 | Kurul Toplantıları yapılıyor mu toplantı tutanakları İsg Klasöründe mevcut mu? (İSG Klasöründe açılacak olan Kurul tutanakları Dosyasında muhafaza edilmesi)
11 | Risk değerlendirme ekibi oluşturulmuş mu?
12 | Risk değerlendirme ekibi eğitimi verilmiş mi?
13 | Çalışanlara Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Belgeli olarak teslim edilmiş mi?
14 | Çalışanlara KKD eğitimi verilmiş mi?
15 | MEBBİS’de Risk değerlendirme veri girişleri yapılmış mı?
16 | Ramak Kala Olay Kutusu var mı?
17 | Ramak Kala Olay kayıtları tutuluyor mu?
18 | Okul/ Kurum girişinde herkesin görebileceği bir yere İSG Panosu hazırlanmış mı?
19 | Tüm birimlerde çalışanların görev tanımları ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler dikkate alınarak hazırlanıp kişilere tebliğ edilmiş mi ? ( Standart bir form oluşturulmalı ve bu forma göre görev tanımları yazılmalı, birer örnekleri İSG Klasöründe açılacak olan Görev Tebliğleri Dosyasında muhafaza edilmeli )
20 | İSG Klasörü oluşturulmuş ve iç dosyalar hazırlanmış mı ? (İSG Klasöründe olması gereken dosyalar hazırlanmalıdır )
ACİL DURUM | ACİL DURUM
1 | Acil Durum Eylem Planı var mı?
2 | Acil Durum Tahliye Planları yapılmış mı? (Her kata ait tahliye planı ilgili kata herkesin görebileceği yere asılmalıdır)
3 | Personel/Öğrenci Tahliye Tatbikatı yapılmış mı? (Öğrenciler de dahil edilerek)
4 | Personel/Öğrenci Tahliye Tatbikatına katılan kişi sayısı (Öğrenciler de dahil edilerek)
5 | İkaz/Alarm Tatbikatı yapılmış mı? (Öğrenciler de dahil edilerek)
6 | İkaz/Alarm Tatbikatına katılan kişi sayısı (Öğrenciler de dahil edilerek)
7 | Acil Durum Aydınlatması var mı? (Şarjlı armatür olması lazım jeneratör sayılmaz)
8 | Acil Durum Eylem Talimatları Asılmış mı?
9 | Acil Durum Ekipleri Belirlenip Görevleri Tebliğ Edilmiş mi? (İSG Klasöründeki Görev Tebliğleri Dosyasında muhafaza edilecektir)
10 | Yangınla Mücadele Ekibi ile Arama, Kurtarma, Tahliye Ekibindeki personel yangın eğitimi almış mı? (İSG Klasöründe açılacak olan Belge Dosyasında bir kopyası muhafaza edilecektir )
11 | İlkyardım Ekibindeki personel ilkyardımcı sertifikasına sahip mi? (İSG Klasöründe açılacak olan Belge Dosyasında bir kopyası muhafaza edilecektir )
SAĞLIK GÖZETİMİ
1 | İşe giriş muayenesi yapılan personel sayısı
2 | periyodik muayenesi yapılan personel sayısı
3 | Aşı yapılan öğrenci sayısı
4 | İçme suyu kullanımı ne şekilde yapılıyor? (depo, kuyu, arıtma, ambalajlı)
5 | İçme suyu analizi yapılmış mı?
KİMYASAL ATIKLAR VE SIFIR ATIK PROJESİ
1 | Atık toplama yapılıyor mu?
2 | Sıfır Atık Projesi uygulanıyor mu?
3 | EÇBS sistemine ve SIFIR ATIK Modülüne kayıt yapılmış mı?
4 | Toplanan atık miktarı (kg)
5 | Toplana atık (lt)
6 | Toplanan atık (pil)
YANGIN VE YANGIN DONANIMLARI
1 | Yangın Denetim Raporu var mı?
2 | Mevzuata uygun silikon hortumlu yangın hortumlarının bulunduğu yangın dolabı var mı?
3 | Yangın dolapları kullanım talimatları var mı?
4 | Yangın merdivenleri var mı? (Dış merdivenler Z merdiven olmalı daire merdivenlerin değişmesi gerekiyor. Yangın merdivenleri aynı zamanda ACİL ÇIKIŞ olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her binada en az iki yangın merdiveni yada yönetmeliğe uygun korunumlu iki adet ACİL ÇIKIŞ olması esas. )
5 | Yangın çıkışları ve merdivenlerinin önü açık mı? (Geçisi engelleyecek malzeme, kapı, oda olmamalı)
6 | Çatıda elektrik tesisatı var mı? (Varsa Çelik Boru içerisinden geçirilmeli yada kaldırılmalı. )
7 | Çatıda yanıcı, patlayıcı malzeme var mı?
8 | Yangın donanımları ve pompalarının periyodik kontrolü yapıldı mı?
9 | Aktif Yangın alarm sistemi var mı ? (400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki veya kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda olmak zorunda)
10 | Yangın alarm düğmesi uyarı levhası var mı? (Tercihen fotolümenli )
11 | Yangın alarm düğmesi zeminden 110 cm - 130 cm arasındaki yüksekte midir?
12 | Yangın söndürme tüpleri yeterli mi? (Yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.)
13 | Yangın söndürme tüpleri görünür yerde olup yerden 90 cm yüksekliğe duvara monte edilmiş mi?
14 | Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olacak şekilde yerleştirilmiş mi?
15 | Söndürme cihazlarına kolay ulaşım için önü açık mı? (YSC dolap içinde, kapı arkasında olmamalı, önlerinde eşya bulunmamalı)
16 | Yangın söndürme tüpleri periyodik kontrolleri yapılmış mı? (Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda en az 6 ay ve 12 ayı geçmeyecek şekilde yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. )
17 | Yangın tatbikatları yapılmış mı?
18 | Niteliklerine göre yangın tüpü kullanma talimatları var mı?
19 | Yangın Tüplerini gösteren uyarı levhası var mı? (Tercihen fotolümenli)
20 | Otomatik Yangın Algılama Sensörleri Var mı? (Duman dedektörü) (Okullarda Yapı yüksekliği 21,5 m den büyük veya toplam kapalı alanı 5000 m2’yi aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir. Konaklama Amaçlı Binalar Yapı yüksekliği 6,5 m den büyük veya toplam kapalı alanı 1000 m2’yi aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.)
21 | Otomatik Yangın Algılama Sensörleri Faali mi?
22 | Yangın Uyarı Sistemi Var mı? Tipi? (Analog, Dijital)
23 | Yangın Uyarı Sistemi Faal mi?
21 | Duman dedektörünün bakımı ve kalibrasyonu yapılmış mı? (Varsa)
ACİL ÇIKIŞLAR
1 | Acil çıkış var mı ? ( 2 acil çıkış olması gerekiyor ) BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK - Acil çıkış zorunluluğu MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. (2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
2 | Acil çıkış kapıları mevzuata uygun olarak kaçış yönünde dışarı doğru açılır ve yangına dayanımlı olarak tesis edilmiş mi ?
3 | Acil çıkış kapılarında mevzuata uygun Acil Çıkış Kapısı uyarı levhası tesis edilmişi mi ?
4 | Işıklı acil çıkış levhaları yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş mi ? (Yönlendirme işaretleri yerden 200 cm ila 240 cm yüksekliğe yerleştirilir)
5 | Acil durumlarda 60 dk yanacak şekilde Şarjlı armatürler tesis edilmiş mi? (Şarjlı armatür olmalı, jeneratör kabul edilmez )
6 | Şarjlı armatürler çalışıyor mu ?
ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATI/ PARATONER/ PARAFUDR/TRAFO | ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATI/ PARATONER/ PARAFUDUR/TRAFO
1 | Elektrik ve Topraklama Periyodik Bakımları yetkili kişilere yaptırılıp evrakları dosyalandı mı?
2 | Ana pano odası var mı ?
3 | Ana Panoda kaçak akım rölesi var mı ? ( 300 mA )
4 | Ana panoda otomatik sigorta mı tesis edilmiş ? (Eski tip seramik buşon sigortalar kullanılmamalıdır)
5 | Ana panoda bulunan dağıtım sigortalarında etiketleme yapılmış mı ?
6 | Ana pano odasında zemin ve duvarlar kuru mu ?
7 | Ana pano önünde yalıtımlı paspas var mı?
8 | Ana pano odasının depo olarak kullanılıyor mu ?
9 | Ana pano odasında jeneratör, kalorifer kazanı gibi aktif iş ekipmanları var mı ?
10 | Ana pano kapaklarında sağlık ve güvenlik işareti tesis edilmiş mi?
11 | Ana pano odasına ait kapıda Sağlık ve Güvenlik işaretleri var mı ?
12 | Ana pano odası kilitli mi ?
13 | Ana pano odasında gazlı (CO2) yangın söndürücü var mı ?
14 | Ana pano odasında havalandırma var mı ?
15 | Tali panolarda Kaçak Akım Koruma Rölesi ( 30 mA )
16 | Tali panolarda otomatik sigorta mı tesis edilmiş ? (Eski tip seramik buşon sigortalar kullanılmamalıdır)
17 | Tali pano Kapakları kilitleri var mı ?
18 | Tali panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketleri tesis edilmiş mi ?
19 | Tali panolarda sağlık ve güvenlik işareti var mı ?
20 | Binada Paratoner var mı ?
21 | Paratoner periyodik bakımı yetkili kişilerce yapılıp evrakları dosyalandı mı ?
22 | Okul bahçesinde açık trafo var mı ?
23 | Okul bahçesinde kapalı trafo var mı ?
24 | Açık/ kapalı trafolarla ilgili gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış mı ?
25 | Okul bahçesine yakın ancak dışında açık/ kapalı trafo var mı ?
26 | Okul bahçesinde yüksek gerilim / elektrik direği var mı?
27 | Okul bahçesi üzerinden elektrik telleri geçiyor mu? (Yüksek gerilim hattı veya alçak gerilim hattı)
ISI ODASI | ISI ODASI
1 | Isı odasında kullanılan yakıt türü doğal gaz/ sıvı yakıt/ katı yakıt
2 | Kazanı periyodik bakımı yapılmış mı?
3 | Kazan dairesi periyodik baca temizliği ve bakımı yapılıyor mu? Yapılan bakım tutanak haline getirlmiş mi?
4 | Kazan dairesinde yeteri miktarda, uygun ve periyodik bakımları yapılmış yangın söndürme cihazı var mı? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde 54. (8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.
5 | Kazan dairesinde yangın söndürme cihazlarının yerini gösteren iş güvenliği levhaları var mı?
6 | Doğal gaz kazan daireleri için gaz algılama sistemi var mı?
7 | Kazan dairesinde elektrik anahtarları, prizler, kablolar vb. elemanların kontrolü yapıldı mı?
8 | Doğalgaz Tesisatı, kazan, baca, brülör ve yakıt deposu statik elektriğe karşı topraklanmış mı?
9 | İş sağlığı ve güvenliği Talimatı var mı?
10 | Katı/Sıvı/Doğal gaz kazanı yakma talimatları var mı?
11 | Cebri havalandırma varsa kanalların ve fanların kontrolü yapıldı mı?
12 | Kazan dairesinde patlayıcı-yanıcı ve parlayıcı malzeme bulunuyor mu?
13 | Kazan dairesi temiz ve düzenli mi?
14 | Kazan ölçü ve kontrol cihazları kolayca görünüp okunabiliyor mu?
15 | Kapılar dışarı doğru açılıyor mu?
16 | Kömür ile kazanın bulunduğu bölüm birbirinden yanmaz bir bölme ile ayrılmış mı?
17 | Kömürlüğün havalandırması var mı?
18 | Kömürlük emniyetli bir şekilde depolanmış mı?
19 | Kazan dairelerinin depo olarak kullanılıyor mu? Isınma ve sigara içme amaçlı kullanılıyor mu?
20 | Kalorifer kazanı kullanıcısı Kalorifer Ateşçisi Belgesi (Katı, Sıvı, Doğal Gaz) var mı? (Belgesi asılı olmalıdır )
21 | Kalorifer Kazanı Kullanıcısı İSG Eğitim Belgesi var mı?
22 | Kazan dairesi acil butonu var mı?
23 | Kazan dairesi tali pano kaçak akım rölesi ( KAKR ) var mı?
24 | Yakıt kazanı kapasitesi 350 kW geçiyor mu?
25 | Kazan dairesi ikinci çıkış kapısı var mı ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde 54. (5) Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.
26 | Kalorifer dairesinde yangın dolabı var mı? (Isıl kapasitesi 350 kW üzerinde olan kaznalarda)
27 | Kazan dairesi çalışanı için Kişisel Koruyucu Donanımlar mevcut mu?
28 | Kazan dairesinde ilkyardım dolabı bulunuyor mu? Malzemeler eksiksiz mi?
29 | Kazan dairesindeki aydınlatma tesisatı yönetmeliğe uygun mu ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Doğalgaz kullanım esasları MADDE 112- C) Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir.)
30 | Kazan dairesi kapısı sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi? (Yetkili dışında girilmesi yasak işareti gibi)
31 | Kazan dairesi içerisinde sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi? (Gözlük tak, eldiven giy, sıcak zemin uyarı işareti gibi)
JENERATÖR | JENARATÖR
1 | Jeneratör var mı ?
2 | Jeneratör ruhsatı var mı ?
3 | Jeneratöre ayrı bir oda da ya da dışarda ayrı bir bölmede mi? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde :66 a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılacaktır.
4 | Jeneratör odasında yangın söndürücü var mı ?
5 | Egzoz dumanı için gerekli havalandırma var mı ?
6 | Jeneratör çalıştırma talimatları asılı mı ?
7 | Jeneratör periyodik bakımı yapılmış mı ? (Evrakları dosyalanmalıdır)
8 | Jeneratör odasının depo olarak kullanılıyor mu ?
9 | Jeneratör odasında sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi ?
ASANSÖR | ASANSÖR
1 | Asansör ruhsatı var mı?
2 | Asansör periyodik bakımı yapılmış mı? (Evrakları dosyalanmalıdır)
3 | Asansör güvenlik etiketi var mı? ( Tarihin geçip geçmediği )
4 | Asansör makine odası tali pano kaçak akım rölesi var mı?
5 | Asansör sağlık ve güvenlik şartları işaretleri ( Asansörler kaçış yolu değildir ) tesis edilmiş mi?
HİJYEN, HİJYEN BELGESİ | HİJYEN BELGELERİ
1 | Temizlik ve Mutfak işlerinde çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ BELGELERİ var mı?
2 | Temizlik hijyen kurallarına uygun yapılıyor mu? (Tüm işyeri)
TUVALETLER
1 | Tuvalet genel hijyen kurallarına uyuluyor mu?
2 | Tuvaletler genel amaçların dışında depo olarak kullanılıyor mu?
3 | Tuvalet temizlikleri sırasında "A" tipi kaygan zemin işareti kullanılıyor mu
4 | Tuvaletlerin havalandırmaları zamanında yapılıyor mu?
5 | Gerekli uyarı işaretleri asılmış mı?
KANTİN, MUTFAK, YEMEKHANE | MUTFAK/ YEMEKHANE
1 | Mutfak iş ekipmanlarının kullanım talimatları asılmış mı?
2 | Mutfak iş ekipmanlarının periyodik bakımları yapılmış mı?
3 | Mutfak hijyen kurallarının yer aldığı HİJYEN ÇALIŞMA TALİMATI var mı?
4 | Mutfak ıslak zemin uyarı levhası tesis edilmiş mi?
5 | Davlumbazda otomatik merkezi sistem söndürme düzeneği var mı ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
6 | Mutfakta yangın söndürme tüpü var mı? (100 ve üzeri kapasitede yemek çıkaran birimlerde 25 kg lık yangın tüpü ayrıca bulundurulur )
7 | Kullanılan tüpler için dışarıda korunaklı ve hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde bir yapı içerisine alınmış mı? Dolu tüpler ve boş tüpler biribirinden ayrı kısımlarda mı?
8 | Bina dışından ocağa yapılan LPG tüp bağlantıları bakır borularla yapılmış mı?
9 | Tüm çalışanlar hijyen eğitimi almış mı? (Belgeleri kontrol ediniz )
10 | Mutfakta ilkyardım dolabı var mı?
11 | Mufak çalışanlarına KKD sağlanmış mı? Düzenli kullanılıyor mu?
12 | Yemekhane çalışma talimatı asılmış mı?
13 | Mutfakta ilaçlama yapılmış mı ? ( Evraklarına bakınız )
14 | Mutfakta dolaplar sabitlenmiş mi ?
15 | Kesici ve delici aletler güvenli olarak düzenlenmiş mi ? ( Kılıfları ve askılıkları olmalı )
16 | Mutfakta kullanılan kimyasal maddeler dolap içinde raflarda ve kilitli tutuluyor mu?
17 | Mutfakta kullanılan kimyasal maddeler kendi kabında muhafaza ediliyor mu?
18 | Mutfakta kullanılan kimyasal maddeler kendi kabında değil ise üzerine yazı ve işaretlemeler yapılıyor mu?
SİSTEM ODASI | SİSTEM ODASI
1 | Sistem odası var mı ?
2 | Sistem odası zorunlu teçhizat dışında depo alanı olarak kullanılıyor mu )
3 | Sistem odasında karbondioksit gazlı yangın söndürücü tesis edilmiş mi ?
4 | Sistem odası aynı zamanda ofis veya danışma / hizmetli personel odası olarak kullanılıyor mu ? )
5 | Sistem odasının kapısında GÖREVLİDEN BAŞKASI / YETKİLİ PERSONELDEN BAŞKASI GİREMEZ uyarı levhası tesis edilmiş mi ?
KLİMA | KLİMA
1 | Klima kullanılıyor mu ?
2 | Klimaların periyodik bakımları yaptırıldı mı? Evraklar var mı?
KAPILAR | KAPI
1 | Sınıflarda kapılar dışarı doğru mu açılıyor ?
2 | Kapı kolları güvenlik açığına neden olabilecek nitelikte mi ?
3 | Kapı kolları için güvenlik önlemi alınmış mı ? (Batmaya karşı uçları küt, plastik yassı kapı kolları tercih edilmelidir)
4 | Koridorlarda açılacak sınıf kapılarının tehlike oluşturmaması için açılma bölgesi işaretlenmiş mi?
5 | Bina giriş kapıları dışarı doğru açılıyor mu ?
PENCERELER (Koridorlar Dahil) | PENCERE
1 | Pencereler açılabiliyor mu? ( Havalandırma ve acil durumda tahliye sağlamak için)
2 | Pencerelerde tam açılma önlemi alınmış mı?
3 | Giriş kat pencerelerinde demir parmaklık var mı?
MERDİVENLER, KORİDORLAR VE GENEL | MERDİVENLER ve GENEL
1 | Merdiven kaymazları tesis edilmiş mi ?
2 | Merdiven boşluklarına güvenlik önlemi alınmış mı ? ( Merdiven boşluklarına file gerilmesi veya trabzanların yükseltilmesi gibi)
3 | Merdiven korkulukları sağlam mı ? (Yeni binalarda alüminyum veya krom merdiven korkulukları kullanılmaktadır. Esneme, gevşeme, aparat düşmeleri söz konusu olmaktadır)
4 | Hareketli nesneler devrilme tehlikesine karşı sabitlenmiş mi ? ( Depo, arşiv, idari odalar, sınıflar, mutfakta bulunan dolap ve panolar)
5 | Bina depreme dayanıklılık raporu var mı? ( Evrakları bulunmalıdır )
6 | Koridorlarda ıslak temizlik yapıldığında kullanılan seyyar ıslak zemin uyarı levhası var mı?
7 | Merdivenler, koridorlar, sınıflar ve diğer birimler keskin köşelerden arındırılmış mı?
8 | Merdivenler, koridorlar, sınıflar ve diğer birimlerde ergonomiye dikkat edilmiş mi? (Aydınlatma, havalandırma, ısıtma, araç ve gereçlerin işlevselliği gibi)
BAHÇE | BAHÇE
1 | Bahçede bulunan ağaçların sağlamlık kontrolü yaptırılmış mı ?
2 | Bahçede bulunan oturma ekipmanlarının periyodik kontrolü yapılmakta ve kayıt altına alınmakta mı ?
3 | Bahçenin ilaçlanması yapılmış mı ?
4 | Bahçe ilaçlanması sonrasında uyarı levhası var mı ?
5 | Bahçede bulunan spor ekipmanları için darbe emici var mı ?
6 | Bahçe zemini düzgün mü?
7 | Toplanma alanı yeri belirlenmiş ve tabela konulmuş mu?
8 | Bahçede bulunan direkler sabitlenmiş ve sağlam mı?
9 | Bahçede kaygan zemin ve merdiven var mı?
10 | Kaygan zemin oluşturabilecek giriş merdivenleri için önlem alınmış mı?
11 | Camlardan ve çatıdan düşebilecek cisimlere karşı uyarı levhası asılmış mı?
12 | Bahçe duvarı ve korkuluklar güvenliği sağlayacak kadar yüksek mi?
13 | Korkuluklarda sivri kısımlar mevcut mu?
14 | Bahçe kapısı açılır veya yana kayar ağır demir kapı mıdır?
15 | Bahçe kapısının devrilmemesi için emniyetli midir? İşlevini emniyetli olarak sürdürdüğü sık sık kontrol ediliyor mu?
16 | Bahçe kapısı trafiğin yoğun olduğu ana caddeye açılması durumunda yoldan geçen araçlar için önlem alınıyor mu?
17 | Bahçe kapısını ve binanın çevresini gören güvenlik kameraları var mı? Faal durumda tutuluyor mu?
18 | Bahçe kapısınından girebilecek sahipsiz hayvanlara karşı tedbir alınmış mı?
PROJE VE ETKİNLİKLER | BAHÇE
1 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan işbirliği protokolleri var mı?
2 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan projeler var mı?
3 | İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yaygınlaştırışlmas
Sonuç | Belirtilen tarihte ..................................................................................................... Müdürlüğü'nde ortam gözetimi ve incelemeler yapılarak, yukarda belirtilen durumlar tespit edilmiştir. Kurum yetkilisine İş sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılması gereken tüm konularla ilgili rehberlik yapılarak, bu gözlenen eksikliklerin imkanlar dahilinde en kısa sürede tamamlanması açısından uyarılarda bulunulmuştur.
Okul / Kurum
İşveren / İşveren Vekili | [5 empty] | İSG İlçe Büro Yöneticisi
Adı, Soyadı |  | : |  |  |  | Adı, Soyadı |  | :
Ünvanı |  | : |  |  |  | Ünvanı |  | :
Telefon |  | : |  |  |  | Telefon |  | :
İmza |  | : |  |  |  | İmza |  | :